## Tabelle1
	Technologie		GroNaS	GroNaS	GroNaS	GroNaS
	Anwendungsfall (D: Dunkelflautenabsicherung, S: Heizungsenergieversorgung		D	D	S	S
	Schäzungsvariante (O: Optimistisch, P: Pessimistisch)		O	P	O	P

i	Zinssatz (Weighted average cost of capital - WACC)		3,50 %	6,40 %	3,50 %	6,40 %
	Zinsfaktor (1+i)		1,035	1,064	1,035	1,064
n	Nutzungsdauer (Jahre)		20	20	20	20

Cp1	Kosten Maschinenhaus, Hochspannungsgarten und elektrotechnische Ausrüstung (€/kWi)		145	145	145	145
Cp2	Kosten Energiewandler (€/kWi)		250	700	250	700
Cp3	Kosten Natrium-beta-aluminat-Bauteile (€/kWi)		269,5	539	269,5	539
	Gesamte leistungsabhängige Investitionskosten pro 1 kWi		665 €	1.384 €	665 €	1.384 €

	Kosten Energieträgermaterial pro kWh		0,31	0,54	0,31	0,54
	Kosten Tankanlage pro kWh		0,1	0,4	0,1	0,4
	Gesamte speicherkapazitätsabhängige Kosten pro h spezifischer Kapazität		0,41	0,94	0,41	0,94

	Spezifische Kapazität f. Stromversorgung mit Dunkelflautenabsicherung (h)		336	336
	Spezifische Kapazität f. Heizungsenergieversorgung (h)				1266	1266

Cc1	Kosten Energieträgermaterial (€/kWi)		104	181	392	683
Cc2	Kosten Tankanlage (€/kWi)		34	134	127	506
	CAPEX von Li-Ionen-Batterieanlagen, bezogen auf 1kWh Speicherkapazität (€/kWi)
	Gesamte initiale kapazitätsabhängige Investitionskosten pro kWi		138 €	316 €	519 €	1.190 €
	Gesamte initiale Investitionskosten pro kWi		802 €	1.700 €	1.183 €	2.574 €

	Jährliche Anzahl Sonnenstunden im Durchschnitt 2014 – 2023		1983	1983
	Energieaufnahmezeit von Solarenergie pro Jahr (Anzahl der Sonnenstunden April – September, in h) / Daten vom Standort Flughafen München, Durchschnitt 2014 bis 2023		991,5	991,5	667	667
	Energieaufnahmezeit von Windenergie pro Jahr (h)		991,5	991,5	667	667
	Gesamte Aufnahmedauer bei installierter Leistung pro Jahr		1983	1983	1334	1334

	Wirkungsgrad Stromaufnahme		94,87 %	94,87 %	94,87 %	94,87 %
	Systemwirkungsgrad		90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
W	Energieabgabe pro Jahr und kWi		1784,7	1784,7	1200,6	1200,6
	Energieverlust pro Jahr und kWi		198,3	198,3	133,4	133,4
	Stromgestehungskosten Solar: optimistisch für PV-Freiflächenanlagen mit gutem Standort, / pessimistisch für PV-Dachanlagen mit schlechtem Standort (€ pro kWh)		0,041 €	0,120 €	0,041 €	0,120 €
	Stromgestehungskosten Wind: optimistisch für Onshore-WEA mit gutem Standort, / pessimistisch für Offshore-Anlagen mit schlechtem Standort (€ pro kWh)		0,043 €	0,103 €	0,043 €	0,103 €
A1	Kosten für Energieverlust durch Wärmeabgabe pro 1 kWi und Jahr		8,33 €	22,11 €	5,60 €	14,87 €
	Netzentgelt HÖS, Leistungspreis (pro kWi und Jahr) lt. Preisblatt_finale__ben_2025.pdf		127,74 €	127,74 €	127,74 €	127,74 €
	Netzentgelt HÖS, Arbeitspreis (pro kWh) lt. Preisblatt_finale__ben_2025.pdf		0,0133 €	0,0133 €	0,0133 €	0,0133 €
	Netzentgelt HÖS/HS, Leistungspreis (pro kWi und Jahr) lt. Preisblatt_finale__ben_2025.pdf		192,66 €	192,66 €	192,66 €	192,66 €
	Netzentgelt HÖS/HS, Arbeitspreis (pro kWh) lt. Preisblatt_finale__ben_2025.pdf		0,0074 €	0,0074 €	0,0074 €	0,0074 €
	Netzentgelt gem, §118 Abs. 6 EnWG / $19 Abs. 4 StromNEV für Stromspeicherfunktionalität		0,0000 €	0,0000 €	0,0000 €	0,0000 €
	Netzentgelt für eigenen Energiebedarf gem $19 Abs. 2 (Indiv. Netzentgelt in Höhe von 20% des regulären)		3,0823 €	3,0823 €	2,9096 €	2,9096 €
A2	Netzentgeltkosten, gesamt pro kWi und Jahr		3,08 €	3,08 €	2,91 €	2,91 €
	Kosten für verlorene Energie und Netzentgelt		11,41 €	25,19 €	8,51 €	17,78 €
	Jahresgehalt eines Angestellten (€)		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Anzahl der Mitarbeiter pro kWi		0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
A3	Personalkosten pro kWi und Jahr		25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
	Spezifische Kosten für Material und Reparaturen pro Jahr, bezogen auf die Baukosten		2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
A4	Kosten für Material und Reparaturen pro kWi und Jahr		13,29 €	27,68 €	13,29 €	27,68 €
	Personal- und Reparaturkosten pro kWi und Jahr		38,29 €	52,68 €	38,29 €	52,68 €
	Gesamte jährliche Kosten (pro 1 kWi und Jahr) (OPEX)		50 €	78 €	47 €	70 €

	jährliche Kosten, diskontiert für Jahr	1	48 €	73 €	45 €	66 €
		2	46 €	69 €	44 €	62 €
		3	45 €	65 €	42 €	58 €
		4	43 €	61 €	41 €	55 €
		5	42 €	57 €	39 €	52 €
		6	40 €	54 €	38 €	49 €
		7	39 €	50 €	37 €	46 €
		8	38 €	47 €	36 €	43 €
		9	36 €	45 €	34 €	40 €
		10	35 €	42 €	33 €	38 €
		11	34 €	39 €	32 €	36 €
		12	33 €	37 €	31 €	33 €
		13	32 €	35 €	30 €	31 €
		14	31 €	33 €	29 €	30 €
		15	30 €	31 €	28 €	28 €
		16	29 €	29 €	27 €	26 €
		17	28 €	27 €	26 €	25 €
		18	27 €	25 €	25 €	23 €
		19	26 €	24 €	24 €	22 €
		20	25 €	23 €	24 €	20 €
	Summe diskontierte jährliche Kosten über 20 Jahre		706 €	865 €	665 €	783 €

	abgegebene Energiemenge, diskontiert für Jahr	1	1.724 €	1.677 €	1.160 €	1.128 €
		2	1.666 €	1.576 €	1.121 €	1.061 €
		3	1.610 €	1.482 €	1.083 €	997 €
		4	1.555 €	1.393 €	1.046 €	937 €
		5	1.503 €	1.309 €	1.011 €	880 €
		6	1.452 €	1.230 €	977 €	827 €
		7	1.403 €	1.156 €	944 €	778 €
		8	1.355 €	1.087 €	912 €	731 €
		9	1.309 €	1.021 €	881 €	687 €
		10	1.265 €	960 €	851 €	646 €
		11	1.222 €	902 €	822 €	607 €
		12	1.181 €	848 €	795 €	570 €
		13	1.141 €	797 €	768 €	536 €
		14	1.103 €	749 €	742 €	504 €
		15	1.065 €	704 €	717 €	473 €
		16	1.029 €	661 €	692 €	445 €
		17	994 €	622 €	669 €	418 €
		18	961 €	584 €	646 €	393 €
		19	928 €	549 €	624 €	369 €
		20	897 €	516 €	603 €	347 €
	Summe diskontierte abgegebene Energiemenge über 20 Jahre		25.365 €	19.822 €	17.063 €	13.335 €

R	Verbleibender Wert der Anlage (pro kWi)		104 €	181 €	392 €	683 €
	Verbleibender Wert der Anlage, diskontiert		52 €	52 €	197 €	198 €

LCOS	Speicherkosten (20 Jahre Betriebsdauer, pro kWh)		0,057 €	0,127 €	0,097 €	0,237 €

LCOE	Stromgestehungskosten für die Stromerzeugung durch Verbund von GroNaS-Speicher, / PV- und Windkraftwerke (pro kWh)		0,099 €	0,238 €	0,139 €	0,348 €
	Stromgestehungskosten GuD-Kraftwerk (pro kWh)		0,11 €	0,18 €	0,11 €	0,18 €
	Stromgestehungskosten flexibles Gasturbinenkraftwerk (pro kWh)		0,15 €	0,33 €	0,15 €	0,33 €

	Durchschnittlicher Stromgestehungspreis bei Bezug von 50% Speicherstrom und 50% Direktstrom, / Strombezug ganzjährig		0,071 €	0,175 €
	Durchschnittlicher Stromgestehungspreis bei Bezug von 42% Speicherstrom und 58% Direktstrom, davon 20% Solarstrom und 80% Windstrom, im Winter				0,083 €	0,208 €
	Vertrieb und Verwaltung (6%)		0,004 €	0,010 €	0,005 €	0,012 €
	Endverbraucher-Netzentgelt		0,132 €	0,132 €	0,132 €	0,132 €
	Steuern, Abgaben, Umlagen		0,103 €	0,103 €	0,103 €	0,103 €
EVP Strom	Endverbraucher-Strompreis bei Strombezug zu Fixpreis und langfristig festgelegtem / Erzeugerverbund (pro kWh)		0,310 €	0,420 €	0,323 €	0,455 €
	Durchschnittlicher Endverbraucher-Strompreis 2024 lt. Bundesnetzagentur (pro kWh)		0,416 €	0,416 €	0,416 €	0,416 €

	Jahresarbeitszahl von Wärmepumpen				3,5	3,5
EVP Hzg.	Endverbraucherpreis für Heizenergie bei Strombezug zu Fixpreis und langfristig festgelegtem / Erzeugerverbund (pro kWh)				0,092 €	0,130 €
	Durchschnittlicher Endverbraucher-Gaspreis 2024 lt. Bundesnetzagentur (pro kWh)				0,125 €	0,125 €

				´